合併処理浄化槽の受入検査チェックリストⅠ

施工業者名：

住　　所： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

代表者名：

|  |  | 検査者 |  | 検査年月日 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 検 査 箇 所 |  | チ ェ ッ ク 項 目 |  |  |  | チェック |
| 浄化槽本体 | 形式・人槽 | メーカー： |  |  |  |  |
|  |  | 処理形式： |  |  |  |  |
|  |  | 人 槽： 人槽 |  |  |  |  |
|  | 認定製品 | 国土交通大臣認定浄化槽であるか（型式： ） |  |  |  |  |
|  | 補助対象 | 全浄協登録済浄化槽であるか（登録証・登録管理票） |  |  |  |  |
|  | 外 観 | ラベルの表示と現物が一致しているか 変形・損傷はないか、著しい変色・褪色はないか 流入・流出管の変形・破損はないか |  |  |  |  |
| 槽内付属品 | 配 管 | 変形・破損はないか、固定状況は良いか 接続部分にゆるみはないか |  |  |  |  |
|  | 散 気 管 | 変形・破損はないか、固定状況は良いか 水平の狂いはないか、脱着操作に支障はないか |  |  |  |  |
|  | 逆 洗 管 | 固定状況はよいか 水平の保持状況は良いか |  |  |  |  |
|  | バ ル ブ | 切替操作が容易、正確に行えるか 調節操作が容易、正確に行えるか |  |  |  |  |
|  | 濾 材 | 各室の押さえ及び受けの固定状況は良いか 変形・破損はないか |  |  |  |  |
|  | 接 触 材 | 押え及び受けの固定状況は良いか 変形・破損はないか |  |  |  |  |
|  | 消 毒 槽 | 変形・破損はないか 越流せきの水平に狂いはないか せき板及びバッフルの変形はないか ノッチ部分の調節ネジに緩みはないか 薬剤筒の固定状況は良いか（傾かないように固定できるか） |  |  |  |  |
|  | 槽内隔壁 | 変形・破損はないか |  |  |  |  |
| 付 属 品 | ブロアー | 本体の型式、人槽に適合しているか |  |  |  |  |
|  | 蓋 等 | 規定サイズ・数量があるか |  |  |  |  |
|  | 消 毒 剤 | 規定の数量であるか |  |  |  |  |