様式１（第５条関係）

快適トイレチェックシート

| 工事件名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受注者名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事期間 |  | 令和 年 月 日 |  | ～ | 令和 年 月 日 |  |  |  |
| 快適トイレ設置予定期間 |  | 令和 年 月 日 |  | ～ | 令和 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 期間 |  |  | 月 |  |  |  |
| リース会社名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| メーカー名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 製品名（型式） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 快適トイレ設置概算費用（見積） |  | 設置基数 |  |  | 基 |  |  |  |
|  |  | １基当り月額費用 |  |  | 円／基・月（税別） |  |  |  |
| 快適トイレ仕様のチェック項目 |  |  |  |  | 受注者確認 | 発注者確認 |  |
|  |  |  |  |  | 確認日 | 現場確認日 |  |
|  |  |  |  |  | ／ | ／ |  |
| (１) 快適トイレに求める標準仕様 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ア | 洋式（洋風）便座 |  |  |  |  |  |  |  |
| イ | 水洗又は簡易水洗機能（し尿処理装置付含む） |  |  |  |  |  |  |  |
| ウ | 臭い逆流防止機能 |  |  |  |  |  |  |  |
| エ | 容易に開かない施錠機能 |  |  |  |  |  |  |  |
| オ | 照明設備 |  |  |  |  |  |  |  |
| カ | 衣類掛け等のフック又は荷物を置ける棚等(耐荷重５ｋｇ以上) |  |  |  |  |  |  |  |
| (２) 快適トイレとして活用するために備える付属品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ア | 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示 |  |  |  |  |  |  |  |
| イ | 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫 |  |  |  |  |  |  |  |
| ウ | サニタリーボックス（女性用トイレに必ず設置） |  |  |  |  |  |  |  |
| エ | 鏡と手洗器 |  |  |  |  |  |  |  |
| オ | 便座除菌クリーナー等の衛生用品 |  |  |  |  |  |  |  |
| (３) 推奨する仕様、付属品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ア | 室内寸法９００×９００mm以上（面積ではない） |  |  |  |  |  |  |  |
| イ | 擬音装置（機能含む） |  |  |  |  |  |  |  |
| ウ | 着替え台 |  |  |  |  |  |  |  |
| エ | 臭気対策機能の多重化 |  |  |  |  |  |  |  |
| オ | 室内温度の調整が可能な設備 |  |  |  |  |  |  |  |
| カ | 小物置き場（トイレットペーパー予備置き場等） |  |  |  |  |  |  |  |